柴油鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:113年 月 日
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	三筒式圓型臥式鍋爐--柴油燃料		設備編號		13B41M3950001	檢查號碼	312BU00054
啟機	鍋爐室	水路系統	油路系統		瓦斯點火系統		控制箱		啟機
	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放	口主油槽閃門開啟 / 口 入日用油槽閥門開啟 / 口 出日用油槽閥門開啟 / 口 確認日用油槽液位量 / 口 確認主油槽液位量		口 瓦斯桶閥門開啟 / 口 瓦斯桶閥安全裝置開啟		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯點火系統	水路系統	油路系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口主油槽閃門關閉 / 口 入日用油槽閥門關閉 / 口 出日用油槽閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三

柴油鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:113年 月 日
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	三筒式圓型臥式鍋爐--柴油燃料		設備編號		13B41M3950001	檢查號碼	312BU00054
啟機	鍋爐室	水路系統	油路系統		瓦斯點火系統		控制箱		啟機
	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放	口主油槽閃門開啟 / 口 入日用油槽閥門開啟 / 口 出日用油槽閥門開啟 / 口 確認日用油槽液位量 / 口 確認主油槽液位量		口 瓦斯桶閥門開啟 / 口 瓦斯桶閥安全裝置開啟		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯點火系統	水路系統	油路系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口主油槽閃門關閉 / 口 入日用油槽閥門關閉 / 口 出日用油槽閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三

柴油鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:113年 月 日
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	三筒式圓型臥式鍋爐--柴油燃料		設備編號		13B41M3950001	檢查號碼	312BU00054
啟機	鍋爐室	水路系統	油路系統		瓦斯點火系統		控制箱		啟機
	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放	口主油槽閃門開啟 / 口 入日用油槽閥門開啟 / 口 出日用油槽閥門開啟 / 口 確認日用油槽液位量 / 口 確認主油槽液位量		口 瓦斯桶閥門開啟 / 口 瓦斯桶閥安全裝置開啟		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯點火系統	水路系統	油路系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口主油槽閃門關閉 / 口 入日用油槽閥門關閉 / 口 出日用油槽閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三

柴油鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:113年 月 日
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	三筒式圓型臥式鍋爐--柴油燃料		設備編號		13B41M3950001	檢查號碼	312BU00054
啟機	鍋爐室	水路系統	油路系統		瓦斯點火系統		控制箱		啟機
	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放	口主油槽閃門開啟 / 口 入日用油槽閥門開啟 / 口 出日用油槽閥門開啟 / 口 確認日用油槽液位量 / 口 確認主油槽液位量		口 瓦斯桶閥門開啟 / 口 瓦斯桶閥安全裝置開啟		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯點火系統	水路系統	油路系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口主油槽閃門關閉 / 口 入日用油槽閥門關閉 / 口 出日用油槽閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三