2024年、
瓦斯鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	水管式鍋爐-瓦斯燃料		設備編號		13B41M3950002	檢查號碼	213BU00174
啟機	瓦斯室	鍋爐室	水路系統		瓦斯系統		控制箱		啟機
	口 瓦斯桶出口閥門開啟 / 口 瓦斯桶管路閥門開啟 / 口 瓦斯主管路閥門開啟	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放		口 瓦斯管路1號閥門開啟 / 口 瓦斯管路2號閥門開啟 / 口 瓦斯壓力錶壓力足壓 / 口 供應瓦斯壓力錶足2KG壓力		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯室	水路系統	瓦斯系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶出口閥門關閉 / 口 瓦斯桶管路閥門關閉 / 口 瓦斯主管路閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口 瓦斯管路1號閥門關閉 / 口 瓦斯管路2號閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三

瓦斯鍋爐-開機關機流程時間紀錄表 日期:
鍋爐啟(關)機-確認流程&啟(關)時間紀錄表			型式名稱	水管式鍋爐-瓦斯燃料		設備編號		13B41M3950002	檢查號碼	213BU00174
啟機	瓦斯室	鍋爐室	水路系統		瓦斯系統		控制箱		啟機
	口 瓦斯桶出口閥門開啟 / 口 瓦斯桶管路閥門開啟 / 口 瓦斯主管路閥門開啟	口 核對設備編號 / 口 核對檢查號碼 / 口 完成檢點並確實紀錄	口 1號抽水馬達閥門開啟 / 口 2號抽水馬達閥門開啟 / 口 水塔閥門開啟 / 口 熱回收管路閥門開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確認底部排放		口 瓦斯管路1號閥門開啟 / 口 瓦斯管路2號閥門開啟 / 口 瓦斯壓力錶壓力足壓 / 口 供應瓦斯壓力錶足2KG壓力		口 確認電源開啟 / 口 確認抽水馬達己開啟 / 口 確認水位計水位正常 / 口 確水位警報器正常 / 口 確認燃燒機控制箱電源開啟		口 確認燃燒啟動 / 口 確認觀火視窗己點火成功 / 口 確認小火燃燒正常 / 口 約30秒後.開啟大火燃燒 / 口 確認無黑煙及大火燃燒正常

關機	瓦斯室	水路系統	瓦斯系統	控制箱	開 / 機 / 時 / 間	日期		瓦斯流量-啟
	口 瓦斯桶出口閥門關閉 / 口 瓦斯桶管路閥門關閉 / 口 瓦斯主管路閥門關閉	口 1號抽水馬達閥門關閉 / 口 2號抽水馬達閥門關閉 / 口 水塔閥門關閉 / 口 熱回收管路閥門關閉 / 口 確認水位計水位正常	口 瓦斯管路1號閥門關閉 / 口 瓦斯管路2號閥門關閉	口 確認電源關閉 / 口 確認燃燒機控制箱電源關閉 / 口 確認大小火開關己關閉		啟機時間		瓦斯流量-關
						關機時間		鍋爐排水	一	二	三