１３.異常故障核對表
水位系統異常核對表
水位系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
液位量不足異常	抽水泵浦異常	水位計異常	管路異常
口.水塔液位量不足	口.(一號、二號)抽水泵浦異常	口.(一號、二號)電極低水位探測棒異常	口.管路阻塞異常
口.水塔抽水馬達異常	口.(一號、二號)抽水馬達異常	口.(一號、二號)電極高水位探測棒異常	口.單柄閥門異常
口.水塔抽水馬達軸承異常	口.(一號、二號)泵浦葉片異常	口.(一號、二號)電極危險水位探測棒異常	口.旋塞閥門異常
口.水塔抽水馬達軸承珠異常	口.(一號、二號)馬達軸承異常	口.(一號、二號)電極水位探測棒端子異常	口.閥座異常
口.軟水機異常	口.(一號、二號)馬達軸承珠異常	口.(一號、二號)水位計觀測窗異常	口.法耳異常
口.軟水機抽水馬達異常	口.(一號、二號)泵浦軸承異常	口.(一號、二號)水位計上蓋異常	口.閥門墊片異常
口.軟水機馬達軸承異常	口.(一號、二號)泵浦軸承珠異常	口.(一號、二號)水位計上部旋塞閥異常	口.油令異常
口.軟水機馬達軸承珠異常	口.(一號、二號)馬達卸氣閥異常	口.(一號、二號)水位計下部旋塞閥異常	口.立布管異常
口.水流量計主體結構異常	口.(一號、二號)馬達線路異常	口.(一號、二號)水位計上部排水閥異常	口.彎頭異常
	口.(一號、二號)馬達固定裝置異常	口.(一號、二號)水位計下部排水閥異常	口.轉接頭異常
	口.(一號、二號)水量計異常	口.(一號、二號)水位計管路異常	口.逆止閥異常
			口.閥座固定裝置異常

油位系統異常核對表
油位系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
液位量不足異常	抽油泵浦異常	油位計異常	管路異常
口.主油槽液位量不足	口.(一號、二號)抽油泵浦異常	口.電極式低油位端子接觸異常	口.管路阻塞異常
口.日用油槽液位量不足	口.(一號、二號)抽油馬達異常	口.電極式高油位端子接觸異常	口.單柄閥門異常
口.油濾網異常	口.(一號、二號)泵浦葉片異常	口.低油位浮球異常	口.旋塞閥門異常
	口.(一號、二號)馬達軸承異常	口.高油位浮球異常	口.閥座異常
	口.(一號、二號)馬達軸承珠異常	口.高低浮球異常	口.法耳異常
	口.(一號、二號)泵浦軸承異常		口.閥門墊片異常
	口.(一號、二號)泵浦軸承珠異常		口.油令異常
	口.(一號、二號)馬達卸氣閥異常		口.立布管異常
	口.(一號、二號)抽油泵浦皮帶輪異常		口.彎頭異常
	口.(一號、二號)抽油馬達皮帶輪異常		口.轉接頭異常
	口.(一號、二號)抽油泵浦皮帶異常		口.閥座固定裝置異常
	口.(一號、二號)馬達線路異常
	口.(一號、二號)馬達固定裝置異常

燃燒機系統異常核對表
燃燒機系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
管閥馬達燃燒機	管閥馬達燃燒機	管閥馬達燃燒機
口.電火眼異常	口.送風機馬達異常	口.空氣管路異常
口.高壓變電器異常	口.送風機馬達線路異常	口.燃料油管路異常
口.高壓變電器線路異常	口.送風機葉片異常	口.空氣管路接頭異常
口.大火噴油嘴異常	口.送風機馬達軸承異常	口.燃料油管路接頭異常
口.小火噴油嘴異常	口.送風機馬達軸承珠異常	口.瓦斯管路異常
口.瓦斯點火異常	口.送風機固定結構異常	口.瓦斯管路接頭異常
口.瓦斯電磁閥異常	口.送風機固定板件異常	口.空氣閥門異常
口.空氣電磁閥異常	口.空氣壓縮機氣缸異常	口.燃料油管閥門異常
口.燃料電磁閥異常	口.空氣壓縮機馬達異常	口.空氣管閥門異常
口.風門調節器異常	口.空氣壓縮機馬達線路異常	口.油壓力調整旋塞閥異常
口.風門調節連桿異常	口.空氣壓縮機馬達軸承異常	口.油壓調整旋塞管異常
口.油門調節連桿異常	口.空氣壓縮機馬達軸承珠異常	口.油壓調整壓力錶異常
口.風門檔板異常	口.空氣壓縮機固定裝置異常
口.風門檔板連結異常	口.空氣壓縮機馬達皮帶輪異常
口.觀火窗異常	口.空氣壓縮機馬達皮帶異常
	口.空氣壓縮機氣缸皮帶輪異常
	口.空氣壓縮機風管異常
	口.空氣壓縮機氣缸風管異常
	口.空氣壓縮機集氣瓶異常
	口.空氣壓縮機壓力錶異常

安全閥&鼓風機系統異常核對表
安全閥&鼓風機系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
安全閥	管閥	鼓風機
口.安全閥主體結構異常	口.安全閥閥座異常	口.鼓風機馬達異常
口.安全閥檔塊異常	口.安全閥閥座墊片異常	口.鼓風機馬達線路異常
口.安全閥彈簧異常	口.安全閥閥座固定裝置異常	口.鼓風機葉片異常
口.安全閥設定異常		口.鼓風機馬達軸承異常
		口.鼓風機馬達軸承珠異常
		口.鼓風機固定結構異常
		口.鼓風機固定板件異常

電源控制系統異常核對表
電源控制系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
指示燈	開關切入鍵	NFB	電磁閥及控制器
口.電源指示燈異常	口.控制箱主電源切入異常	口.控制箱主電源切入NFB異常	口.控制箱主電源切入電磁閥異常
口.低燃燒指示燈異常	口.低燃燒切入開關異常	口.低燃燒切入開關NFB異常	口.低燃燒切入開關電磁閥異常
口.加熱器指示燈異常	口.燃燒機運轉切入異常	口.燃燒機運轉切入NFB異常	口.燃燒機運轉切入電磁閥異常
口.2號給水泵浦指示燈異常	口.油桶加熱器切入異常	口.油桶加熱器切入NFB異常	口.油桶加熱器切入電磁閥異常
口.燃燒機運轉切入指示燈異常	口.燃燒操作按鈕異常	口.燃燒操作按鈕NFB異常	口.燃燒操作按鈕電磁閥異常
口.高燃燒指示燈異常	口.風量調節器開關異常	口.風量調節器開關NFB異常	口.風量調節器開關電磁閥異常
口.油桶加熱器指示燈異常	口.燃燒停止開關異常	口.燃燒停止開關NFB異常	口.燃燒停止開關電磁閥異常
口.燃燒運轉指示燈異常	口.低水位警告切必開關異常	口.低水位警告切入開關NFB異常	口.低水位警告切必開關電磁閥異常
口.熄火指示燈異常	口.油桶送油幫浦切入異常	口.油桶送油幫浦切入NFB異常	口.油桶送油幫浦切入電磁閥異常
口.低水位指示燈異常	口.燃燒運轉開關異常	口.燃燒運轉開關NFB異常	口.燃燒運轉開關電磁閥異常
口.油桶送油幫浦指示燈異常	口.熄火警報切入開關異常	口.熄火警報切入開關NFB異常	口.熄火警報切入開關電磁閥異常
口.點火指示燈異常	口.1號給水泵浦轉切入異常	口.1號給水泵浦轉切入NFB異常	口.1號給水泵浦轉切入電磁閥異常
口.抽風機指示燈異常	口.電腦程式(復歸鍵)異常	口.點火切入開關NFB異常	口.點火切入開關電磁閥異常
口.1號給水泵浦指示燈異常	口.點火切入開關異常	口.抽風機運轉切入開關NFB異常	口.抽風機運轉切入開關電磁閥異常
	口.溫度控制切入開關異常	口.溫度控制切入開關NFB異常	口.溫度控制切入開關電磁閥異常
	口.2號給水泵浦運轉切入異常	口.2號給水泵浦運轉切入NFB異常	口.2號給水泵浦運轉切入電磁閥異常
	口.電眼控制器異常		口.加藥控制器異常
	口.抽風機運轉切入開關異常

鍋爐主體系統異常核對表
鍋爐主體系統異常核對表--如有異常請於'口'打勾
一、鍋爐主體	二、鍋爐主體	五、管閥	七、調節器(錶)
口.前火室異常	口.爆發門結構異常	口.空氣排放閥閥座異常	口.壓力調節器連結管座異常
口.前火室蓋板異常	口.爆發門檔片異常	口.空氣排放閥座固定裝置異常	口.壓力調節器線路異常
口.後火室異常	口.爆發門調整螺母異常	口.空氣排放閥墊片異常	口.大小火調節器結構異常
口.後火室蓋板異常	口.爆發門調整彈簧異常	口.主蒸汽閥閥座異常	口.大小火調節器調節鈕異常
口.前火室蓋板固定裝置異常	三、人孔+清掃	口.主蒸汽閥結構異常	口.大小火調節器端子異常
口.後火室蓋板固定裝置異常	口.人孔蓋結構異常	口.主蒸汽閥座墊片異常	口.大小火調節器虹吸管結構異常
口.支撐架結構異常	口.人孔蓋固定桿結構異常	口.主蒸汽閥座固定裝置異常	口.大小火調節器虹吸管閥門異常
口.支撐底座結構異常	口.人孔蓋固定裝置異常	口.蒸汽管逆止閥結構異常	口.大小火調節器連結管座異常
口.支撐架結構固定裝置異常	口.人孔蓋墊片異常	口.蒸汽管逆止閥閥座固定裝置異常	口.大小火調節器線路異常
口.保溫材質異常	口.清掃孔結構異常	口.蒸汽管逆止閥閥座墊片異常	口.壓力錶結構異常
口.保溫覆板異常	口.清掃孔蓋板結構異常	口.蒸汽管至現場管路閥座異常	口.壓力錶閥座異常
口.煙囪結構異常	口.清掃孔固定裝置異常	口.蒸汽管至現場管路閥墊片異常	口.壓力錶閥結構異常
口.煙囪結構固定裝置異常	口.清掃孔墊片異常	口.蒸汽管至現場管路閥固定裝置異常	口.壓力錶指針異常
口.耐火磚異常	口.煙囪清掃孔結構異常	口.冷凝水排放閥異常	口.壓力錶虹吸管結構異常
口.耐火泥異常	口.煙囪清掃孔蓋板結構異常	口.冷凝水排放閥座異常	口.調節器連結管閥結構異常
口.燃燒機固定座異常	口.煙囪清掃孔固定裝置異常	口.冷凝水排放閥固定裝置異常	口.煙囪管溫度計指針異常
口.燃燒機固定座固定裝置異常	口.煙囪清掃孔墊片異常	口.冷凝水放放閥墊片異常	口.煙囪管溫度感應端異常
口.前火室蓋板墊片異常	四、管閥	六、調節器(錶)	口.煙囪管溫度計結構異常
口.後火室蓋板墊片異常	口.水位計進水管閥座異常	口.壓力調節器結構異常
口.煙囪結構墊片異常	口.水位計進水管閥固定裝置異常	口.壓力調節器調節鈕異常
口.鍋爐主體結構異常	口.水位計進水管閥墊片異常	口.壓力調節器端子異常
口.爐膛結構異常	口.水位計進水管結構異常	口.壓力調節器虹吸管結構異常
口.爐管結構異常	口.空氣排放閥異常	口.壓力調節器虹吸管閥門異常