2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年01 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年02 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年03 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年04 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年05 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年06 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年 07 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年08 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年09 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年 10 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年11 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司

2024年、瓦斯鍋爐日常開機檢點紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002					檢 查 號 碼					213BU00174					檢 點 月 份					113 年12 月
單 位 主 管				星期
檢點項目及方法				日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水 / 位 / 系 / 統	01	檢視1號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	02	檢視2號抽水馬達機組是否正常(閥門及管路和線路)
	03	檢視軟水機組是否正常(線路及濾水棉材)
	04	檢視水塔外觀(包含水位)
	05
油 / 路 / 系 / 統	06	檢視瓦斯桶外觀(包含連接管路及閥頭和閥門開關)
	07	檢視瓦斯流量計是否正常(包含管路及遮斷器及線路)
	08	檢視瓦斯管路至燃燒機管路是否正常(包含閥門及錶壓力)
	09	檢視瓦斯壓力調節器及過濾棉是否正常(包含管路)
燃 / 燒 / 機系 / 統	10	檢視燃燒機機組是否正常(電眼及線路和觀測孔)
	11	檢視燃燒機機組是否正常(風門及馬達和電磁閥)
	12	檢視燃燒機機組是否正常(送風機機組和線路)
	13	檢視燃燒機機組是否正常(控制箱線路及端子和開關)
鍋爐 / 主體及 / 控制系 / 統	14	檢視鍋爐主體(支架及外觀和人孔蓋及清掃孔和保溫棉)
	15	檢視安全閥(閥座及外觀)1號安全閥、2號安全閥
	16	檢視1號水位計及2號水位計(閥門及管路和外觀及玻璃)
	17	檢視鍋爐主體進水管(閥門及管路和逆止閥)
	18	檢視鍋爐主體主蒸汽管(閥門及閥座和逆止閥及壓力錶)
	19	檢視爆發門及空氣閥(閥座.閥門.作動及彈簧)
	20	檢視水位警報器(作動及線路)
	21	檢視鍋爐控制箱(線路.端子.開關)及壓力&大小火調節器
檢點人員.簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果：良好打「ˇ」，異常須改善打「×」，無此項目打「∕」					使 用 單 位					農豐實業有限公司