1.場所:鍋爐房 2.燃料:液化石油氣LPG 3.物品危害分類：易燃氣體第1 級、加壓氣體 4.急救措施 不同暴露途徑之急救方法： ● 吸入：趕快將中毒者帶離現場，移至安靜涼爽，通風良好的地方，用毛毯使其保持溫暖，如果中毒者呼吸困難，或已沒有呼吸；立刻用口對口人工呼吸法急救或用氧氣救生器等類似儀器供給氧氣，以免導致腦部缺氧，並即送醫急救。 ● 皮膚接觸：用溫水敷在感染皮膚上（如造成凍傷，不可以熱水清洗），如無溫水則用毛毯或厚衣服包裹，待溫暖後鼓勵他緩緩運動，使血液流通，有任何異樣立即送醫處理。 ● 眼睛接觸：立刻用溫水沖洗眼睛十五分鐘以上，同時不斷撐開上下眼皮，可用消毒乾燥紗布輕輕包紮，即刻送至眼科醫生處急救。 ● 食入：不適用。最重要症狀及危害效應：液體因揮發性高，直接接觸液體，會引起眼睛和皮膚凍傷。缺氧效應。對急救人員之防護：避免吸入LPG 氣體，並注意是否有火災爆炸之虞。對醫師之提示：患者吸入時，可考慮用氧氣輔助呼吸。 5.滅火措施』適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、噴水、水霧（勿用水柱大量噴灑） 6.洩漏處理方法 個人應注意事項： 1. 污染區尚未完全清理乾淨前，限制非必要人員接近該區。 2. 確定止漏及清理工作是由受過訓練人員負責。 3. 穿戴防護裝備才能進入洩漏區，如設備內為液態， 不可直接接觸洩漏液，可能會導致凍傷。 環境注意事項： 1. 對該區進行通風換氣，注意機具要用防爆型。 2. 隔絕所有著火源、熱源等發火源。 3. 通知政府安全衛生、環保、消防相關單位。 4. 避免外洩物進入下水道或密閉空間。 清理方法： 1. 移走所有火源。 2. 封閉汙染區，附近人員撤離。 3. 用水噴灑現場，降低空氣中氣體濃度。 4. 洩漏時救災人員須配戴正壓式全面型自攜式呼吸防護具，其他人員速遠離現場。 5. 災區附近絕對嚴禁煙火。 6. 洩漏區施行有效通風，阻斷洩漏氣體源，注意引爆濃度。

1.場所:鍋爐房 2.燃料:液化石油氣LPG 3.物品危害分類：易燃氣體第1 級、加壓氣體 4.急救措施 不同暴露途徑之急救方法： ● 吸入：趕快將中毒者帶離現場，移至安靜涼爽，通風良好的地方，用毛毯使其保持溫暖，如果中毒者呼吸困難，或已沒有呼吸；立刻用口對口人工呼吸法急救或用氧氣救生器等類似儀器供給氧氣，以免導致腦部缺氧，並即送醫急救。 ● 皮膚接觸：用溫水敷在感染皮膚上（如造成凍傷，不可以熱水清洗），如無溫水則用毛毯或厚衣服包裹，待溫暖後鼓勵他緩緩運動，使血液流通，有任何異樣立即送醫處理。 ● 眼睛接觸：立刻用溫水沖洗眼睛十五分鐘以上，同時不斷撐開上下眼皮，可用消毒乾燥紗布輕輕包紮，即刻送至眼科醫生處急救。 ● 食入：不適用。最重要症狀及危害效應：液體因揮發性高，直接接觸液體，會引起眼睛和皮膚凍傷。缺氧效應。對急救人員之防護：避免吸入LPG 氣體，並注意是否有火災爆炸之虞。對醫師之提示：患者吸入時，可考慮用氧氣輔助呼吸。 5.滅火措施』適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、噴水、水霧（勿用水柱大量噴灑） 6.洩漏處理方法 個人應注意事項： 1. 污染區尚未完全清理乾淨前，限制非必要人員接近該區。 2. 確定止漏及清理工作是由受過訓練人員負責。 3. 穿戴防護裝備才能進入洩漏區，如設備內為液態， 不可直接接觸洩漏液，可能會導致凍傷。 環境注意事項： 1. 對該區進行通風換氣，注意機具要用防爆型。 2. 隔絕所有著火源、熱源等發火源。 3. 通知政府安全衛生、環保、消防相關單位。 4. 避免外洩物進入下水道或密閉空間。 清理方法： 1. 移走所有火源。 2. 封閉汙染區，附近人員撤離。 3. 用水噴灑現場，降低空氣中氣體濃度。 4. 洩漏時救災人員須配戴正壓式全面型自攜式呼吸防護具，其他人員速遠離現場。 5. 災區附近絕對嚴禁煙火。 6. 洩漏區施行有效通風，阻斷洩漏氣體源，注意引爆濃度。