實驗室廢棄物

國立雲林科技大學環安衛所 教授 方鴻源
	一、廢棄物概說

1.1 法規

根據「廢棄物清理法」於九十年十月二十四日修正公佈──所謂『廢棄物』分為一般廢棄物及事業廢棄物兩種。
修正之「廢棄物清理法」明定學校或機關團體實驗室所產生之廢棄物屬事業廢棄物，應依「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準（附件）（節錄）」相關規定妥善貯存、清除、處理（相關規定可至環保署環保法規網站查詢(http://w3.epa.gov.tw/epalaw/index.htm）。
	Slide 3

	（1）一般廢棄物：由家戶或其他非事業所產生之垃圾、糞尿、動物屍體等，足以污染環境衛生之固體或液體廢棄物。 
（2）事業廢棄物：由事業（係指農工礦廠(場)、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業。）所產生的一切廢棄物皆屬於此類。另依規定除再利用方式外，事業單位應自行清除處理、共同清除處理或委託清除處理。並且事業廢棄物又分為有害事業廢棄物與一般事業廢棄物，定義如下：
(有害事業廢棄物：由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。

(一般事業廢棄物：由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。
	Slide 4 Slide 5 Slide 6

	二、實驗室廢棄物分類

2.1 根據學術界、醫學界、工業界的實驗室廢棄物大致可分為四大類：
	Slide 7

	2.1.1放射性廢棄物：係指廢棄物為核子原料、核子燃料外，能產生自發性核變化而放出游離輻射之物質或含上述物質之機具，包括非密封放射性物質及密封放射性物質。
	Slide 8

	2.1.2感染性廢棄物：係指從事實驗過程所使用或產生之廢動物屍體、病理學廢棄物、血液廢棄物、具感染性尖銳器具廢棄物、廢棄之感染性培養物、菌株及相關生物製品及其他具感染性實驗室廢棄物。
	Slide 9

	2.1.3實驗室廢液：係指教學、研究等過程所產生符合有害事業廢棄物認定標準及系所單位認為有危害安全與健康顧慮之廢液，但不包括放射性及感染性廢液。
	Slide 10

	（1）有機廢液類
油脂類：由實驗室所產生的廢棄油(脂)，例如：燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯笨)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。 

含鹵素有機溶劑類：由實驗室產生的廢棄溶劑，該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、二氯甲烷、氯代甲烷、四氯化碳、甲基碘等；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。
不含鹵素有機溶劑類：由實驗室產生的廢棄溶劑，該溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。
	Slide11

Slide 12

	（2）無機廢液類
含重金屬廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有任一類之重金屬(如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等)。 

含氰廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有游離氰廢液(需保存在pH 10.5以上)者或含有氰化合物或氰錯化合物。 

含汞廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有汞。
	Slide 13

	含氟廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有氟酸或氟化合物者。 

酸性廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有酸類。 

鹼性廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有鹼類。 

含六價鉻廢液：由實驗室所產生的廢液，該廢液含有六價鉻化合物。
	Slide 14

	2.1.4空化學藥瓶：係指購買化學藥品時原盛裝化學藥品之玻璃或塑膠容器。
	Slide 15

	三、實驗室廢棄物管理

依上述實驗室廢棄物分類闡述如下：
	Slide 16 

	3.1放射性廢棄物
放射性廢棄物須依下列原則，妥為分類、包裝、標示與存放：
（1）除含氚及γ核種廢棄物外，不同核種廢棄物可混合收集，但不同材質須分類收集。
（2）依材質分類收集在有輻射警示標誌之塑膠袋中，並依其種類之不同予以適當包裝。
（3）應於包裝或容器上註明廢棄物分類別、核種、表面輻射暴露強度、經手人及日期後，方可送入廢棄物儲藏室貯存。
（4）γ核種及高劑量放射性廢棄物放置處應有適當屏蔽，而密封性廢射源及可發生游離輻射設備之廢棄，必須經由環安衛中心向行政院原子能委員會申請核可後，始得進行。
	Slide 17

	3.2感染性廢棄物
（1）屬可燃感染性廢棄物者應以紅色塑膠袋（以不穿透為原則）貯存，並標示感染性廢棄物標誌；於常溫下貯存者，以一日為限，於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限，如逾七日以上，請於攝氏零下十八度以下冷凍。（貯存時間、溫度及感染性廢棄物標誌，應標示於容器明顯處）。例如：實驗過程所使用或產生之廢動物屍體、廢檢體、廢標本、動物殘肢、器官或組織、塑膠試管、塑膠滴管、培養皿、微量吸管及手套等。
        （2）屬不可燃感染性廢棄物者應以黃色塑膠袋貯存後置於不易穿透之容器（如紙箱或桶子）內，並標示感染性廢棄物標誌。例如：廢棄之針頭、針筒及具感染性之刀片、縫合針及玻璃材質之培養皿、試管、試玻片等。
	Slide 18

	（3）   （3）感染性廢棄物之貯存設施應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施，而貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施，於明顯處標示感染性廢棄物標誌及備有緊急應變措施，貯存感染性廢棄物之不同顏色容器，須分開置放，具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施，防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。
	Slide 19

	3.3.2實驗室廢液的收集

實驗室廢藥品：依照分類標準將原包裝放置於方形塑膠桶中。
實驗室廢液：依照分類標準混於貯存桶內。
	Slide 20

	3.3.3實驗室廢液的貯存

實驗室廢藥品，不論剩餘量多寡，均以原包裝置於50公升之方形桶槽內(開口無蓋)，原包裝需有瓶蓋，不可溢漏。為了防止運輸時碰撞破裂，桶內需有緩衝材料。
廢液貯存容器則根據容器材質與廢液之相容性分成下列二部分：
一般溶劑類與含鹵素溶劑類以50加侖鐵桶或30公升之不鏽鋼桶貯存。其餘之實驗室廢液則以20公升或30公升之PE塑膠桶貯存。
	Slide 21

	3.3.4實驗室廢液貯存注意事項

各種廢液化性、毒性迥異，處理方法也各不同，為了便於日後的處理，需依其特性分類以便於後續處理。

為了避免危險廢液如任意混合，極易造成不可預知的危險，例如：氰化鉀(KCN)倒入酸液中，會產生劇毒的氰酸(HCN)氣體；鋅(Zn)放入酸液中會產生易爆性的氫氣(H2)；疊氮化鈉(NaN3)和銅接觸會產生爆炸性的疊氮化銅(Cu(N3)2)。
分類不清、標示不明的液體意謂之不明廢液，不明廢液處理前需經過檢測分析，確定成分後才能加以處理。廢液中如含有二種以上毒性物質者，其處理程序也會較為複雜，相對的處理成本也將增加。實驗室廢液經分類後，未能及時處理者需加以收集和暫存，不相容者切不可混在一起，所謂不相容表示：
	Slide 22

	(1) 兩物相混合會有大量熱量產生。

(2) 兩物相混合會有激烈反應產生。 

(3) 兩物相混合會有燃燒產生。 

(4) 兩物相混合會有毒氣產生。

(5) 兩物相混合會有爆炸物產生。 

所以不相容的實驗室廢液應分別收集，收集後也應分開貯存。
	Slide 23

	並且實驗室廢液根據分類標準收集後，需移至暫存區貯存，貯存時亦需考慮相容性的問題，以分類標準而言，貯存原則如下：

(1)   水反應性類需單獨貯存。
(2)   空氣反應性類需單獨貯存。
(3)   氧化劑類需單獨貯存。
(4)   氧化劑與還原劑需分開貯存。
(5)   酸液與鹼液需分開貯存。
(6)   氰系類與酸液需分開貯存。
(7)   含硫類與酸液需分開貯存。
(8)   碳氫類溶劑與鹵素類溶劑需分開貯存。
	Slide 24

	3.3.5實驗室廢液處理注意事項

實驗室廢液不同於工業廢水，實驗室廢液的成份及數量穩定度低，種類繁多且濃度高。所以，實驗室廢液處理的危險性也相對增高。有關處理時，一些應注意事項敘述如下：

（1）充分瞭解處理的方法：
實驗室廢液的處理方法因其特性而異，任一廢液如未能充分瞭解其處理方法，切勿嘗試處理，否則極易發生意外。
（2）注意皮膚吸收致毒的廢液：
大部份的實驗室廢液觸及皮膚僅有輕微的不適，少部分腐蝕性廢液會傷害皮膚，有一部份廢液則會經由皮膚吸收而致毒，最著名的例子則為高雄縣大樹鄉造成二人死亡之苯胺廢液。會經由皮膚吸收產生劇毒的廢液，於搬運或處理時需要特別注意，不可接觸皮膚。
	Slide 25

	（3）注意毒性氣體的產生：
實驗室廢液處理時，如操作不當會有毒性氣體產生，最常見者列舉如下：
( 氰類與酸混合會產生劇毒的氰酸。
(  漂白水與酸混合會產生劇毒性之氯氣或偏次氯酸。
· 硫化物與酸混合會產生劇毒性之硫化物。

其他一些極容易產生過氧化物的廢液(如：異丙醚)，也應特別注意，因過氧化物極易因熱、摩擦、衝擊而引起爆炸，此類廢液處理前應將其產生的過氧化物先行消除。
	Slide 26

	（4）注意爆炸性物質的產生：
實驗室廢液處理時，應完全按照已知的處理方法進行處理，不可任意混雜其他廢液，否則容易產生爆炸的危險。一些較易產生爆炸危害的混合物列舉如下：
( 疊氮化納與鉛或銅的混合。
( 胺類與漂白水的混合。
(  硝酸銀與酒精的混合。
( 次氯酸鈣與酒精的混合。
( 丙酮再鹼性溶液下與氯仿的混合。
( 硝酸與醋酸酐的混合。
( 氧化銀、氨水、酒精酸種廢液的混合。
	Slide 27

	（5）其他應注意事項：
實驗室廢液因濃度高，易於處理時因大量放熱反應速率增加而發生意外。為了避免這種情形，再處理實驗室廢液時應把握下列原則：
( 少量廢液進行處理，以防止大量反應。
( 處理劑倒入時應緩慢，以防止激烈反應。
(  充分攪拌，以防止局部反應。
必要時於水溶性廢液中加水稀釋，以緩和反應速率以及降低溫度上升的速率。
	Slide 28

	3.4空化學藥瓶
（1）實驗室空化學藥瓶之種類為購買時原盛裝化學藥品經清洗後外觀無殘留化學藥品之玻璃、塑膠容器、燒杯、試管、量筒和滴管等。
（2）實驗室如產生屬有害事業廢棄物之廢盛裝容器，依「有害事業廢棄物認定標準」規定，如有效清洗廢盛裝容器，並能妥善處理所產生之廢水或廢液者，經洗淨後之廢盛裝容器，得認定為一般事業廢棄物。
	Slide 29

	四、實驗室廢棄物標籤

4.1便實驗室廢棄物或廢液之暫存與處理，實驗室廢棄物或廢液之貯存容器應貼有標籤，標籤內容應具備下列事項：
(1)   廢棄物危害性之標誌。
(2)   廢棄物名稱及成份含量。
(3)   分類號。
(4)   數量。
(5)   產生單位。
(6)   資料單號碼。
(7)   姓名及電話。
(8)   日期。
而實驗室廢藥瓶貼有上述標籤外，原包裝之標籤亦應完整牢固。
	Slide 30

	五、實驗室廢棄物清運
	Slide 31

	5.1 一般事業廢棄物清運

實驗室一般事業廢棄物係指實驗過程中所產生之所有廢棄物（不含有害事業廢棄物、放射性廢棄物、動物屍體、病理學廢棄物、針頭筒或任何含（帶）血廢棄物），共分三類：
	Slide 32

	（1）不可燃類（如玻璃）：係指實驗過程中所使用之玻璃器皿或空化學藥瓶等廢棄物。

（2）可燃類（如塑橡膠）：係指實驗過程中所使用之塑橡膠容器或用具等廢棄物。

（3）生物類（可  燃）：係指生物性實驗過程中所使用之飼養飼料、動物排泄物及非感染性等廢棄物。
	Slide 33

	注意事項

（1）清除玻璃、塑橡膠類廢棄物時，應清洗、晾乾確定無液體殘留放入收集袋中，並於袋上貼妥「本廢棄物不含感染性及有害物質標籤」後，置入各實驗室分類收集桶，由人員收集集中放置。清運頻率依量的多寡辦理，並視為一般事業廢棄物委託專業處理公司清運。
	Slide 34

	（2）清除生物類廢棄物時，應先依規定滅菌，並於滅菌後滅菌袋上貼妥「本廢棄物不含感染性及有害物質標籤」後，置入各實驗室分類收集桶，由人員收集集中置放。清運頻率依量的多寡辦理，並視為一般事業廢棄物委託專業處理公司清運。
	Slide 35 

	5.2 有害事業廢棄物清運

實驗室有害事業廢棄物應委託專業處理公司清運處理（相關規定請參考附件第三章事業廢棄物之清除之規定）。
	Slide 36

	六、結論

近年來由於全民環保意識高漲，對生活環境品質的要求日益增高，為了有效落實政府環保政策，應有待環境保護教育之加強。實驗室即是重點之一，尤其是實驗室所產出的廢棄物，為有效減少及控制廢棄物的產生，實驗室人員要落實安全衛生管理規範與專業知識教育訓練，應適量的取用藥品、耗材器具，對於已經產出之廢棄物加以分類貯存，並委託合法清除處理業者妥善加以處理，使實驗室廢棄物污染防治工作順利，最終能達到安全、舒適、清潔的作業環境目標。
	Slide 37


參考文獻

【1】 環保署環保法規網站（http://w3.epa.gov.tw/epalaw/index.htm）

【2】 環保署管制中心網站（http://waste.epa.gov.tw）

【3】 國立台灣大學實驗室廢棄物清除處理辦法（九十一年八月）

【4】 教育部網站（http://waste.epa.gov.tw）

【5】 台大環安衛中心網站（http://www-ms.cc.ntu.edu.tw/~epc/default.htm）

【6】 台北醫學大學實驗室一般事業廢棄物清理作業程序（九十三年元月）

【7】 教育部實驗室安全衛生環保管理手冊 （八十六年二月）
【附件】
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
91.09.25環署廢字第0910064717號令修正發布
第一章　總則
第　一　條　　本標準依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第三十六條第二項規定訂定之。
第　二　條　　本標準專用名詞定義如下：
一、貯存：指事業 廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。
二、清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。
三、處理：指下列行為：
(一)中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或安定之行為。
(二)最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。
(三)再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。

四、清理：指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為。
五、相容性：指事業廢棄物與容器、材料接觸，或二種以上之事業廢棄物混合，不發生下列效應者：
(一)產生熱。
(二)產生激烈反應、火災或爆炸。
(三)產生可燃性流體或有害流體。
(四)造成容器材料劣化，致降低污染防治之效果。
六、固化法：指利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。
七、穩定法：指利用化學劑與事業廢棄物混合或反應使事業廢棄物穩定化之處理方法。
八、熱處理法：
(一)焚化法：指利用高溫燃燒，將事業廢棄物轉變為安定之氣體或物質之處理方法。
(二)熱解法：指將事業廢棄物置於無氧或少量氧氣之狀態下，利用熱能裂解使其分解成為氣體、液體或殘渣之處理方法。
(三)熔融法：指將事業廢棄物加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化、固化作用之處理方法。

(四)其他熱處理法。
九、滅菌法：指在一定時間內，以物理（含微波處理）或化學原理將感染性事業廢棄物中微生物消滅之處理方法，滅菌效能應以下列指標微生物測試，並達百分之九九．九九九者：

(一)高溫高壓蒸氣滅菌法：以嗜熱桿菌芽孢測試。

(二)其他滅菌法：以枯草桿菌芽孢測試。
十、掩埋法：
(一)安定掩埋法：指將一般事業廢棄物置於掩埋場，設有防止地盤滑動、沈陷及水土保持設施或措施之處理方法。
(二)衛生掩埋法：指將一般事業廢棄物掩埋於以不透水材質或低滲水性土壤所構築，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。
(三)封閉掩埋法：指將有害事業廢棄物掩埋於以抗壓及雙層不透水材質所構築，並設有阻止污染物外洩及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。

十一、破壞去除效率（DRE）：指主要有害有機物質（POHCs）經熱處理後，所減少之百分比。
十二、燃燒效率（CE）：指煙道出口之排氣中所含二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總和之百分比。
第　三　條　　事業產生或受託清除處理之廢棄物屬本法第十八條第一項規定之 應回收廢棄物，應依相關回收清除處理規定清除處理之。
第 二 章　   事業廢棄物之貯存
第　四　條　　有害事業廢棄物應與一般事業廢棄物分開貯存。
第　五　條　　一般事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、貯存地點、容器、設施應保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、滲出、污染地面或散發惡臭情事。
二、貯存容器、設施應與所存放之廢棄物具有相容性，不具相容性之廢棄物應分別貯存。
三、貯存地點、容器、設施應於明顯處以中文標示廢棄物之名稱。
第　六　條　　有害事業廢棄物之貯存方法，除感染性事業廢棄物外，應符合下列規定：
一、應以固定包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內，分類編號，並標示產生廢棄物之機構名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
二、貯存容器或設施應與有害事業廢棄物具有相容性，必要時應使用內襯材料或其他保護措施，以減低腐蝕、剝蝕等影響。
三、貯存容器或包裝材料應保持良好情況，其有嚴重生鏽、損壞或洩漏之虞，應即更換。
四、貯存以二年為限，超過二年時，應於屆滿三個月前向貯存設施所在地主管機關申請延長。
第　七　條　　感染性事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、下列事業廢棄物應以紅色可燃容器密封貯存，並標示感染性事業廢棄物標誌；其於常溫下貯存者，以一日為限；於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限：
(一)手術房、產房、檢驗室、病理室、解剖室、實驗室所產生之廢檢體、廢標本或人體、動物殘肢、器官或組織等。
(二)傳染性病房或隔離病房所產生之事業廢棄物。
(三)廢透析用具、廢血液或廢血液製品。
(四)其他曾與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之可燃性事業廢棄物。
(五)其他依有害事業廢棄物認定標準規定屬可燃感染性事業廢棄物者。
二、下列事業廢棄物應以不易穿透之黃色容器密封貯存，並標示感染性事業廢棄物標誌：
(一)廢棄之針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片。
(二)其他曾與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之不可燃事業廢棄物。
(三)其他依有害事業廢棄物認定標準規定屬不可燃感染性事業廢棄物。
前項規定之貯存時間、溫度及感染性事業廢棄物標誌，應標示於容器明顯處。
第一項第二款之感染性事業廢棄物採焚化法或熔融法處理者，得依第一項第一款規定貯存。但貯存容器仍應以不易穿透之材質為限。
第　八　條　　一般事業廢棄物之貯存設施，除經中央主管機關公告者外，應符合下列規定：
一、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
二、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
第　九　條　　感染性事業廢棄物之貯存設施除應符合前條規定外，並應符合下列規定：
一、應於明顯處標示感染性事業廢棄物標誌及備有緊急應變措施，其設施應堅固，並與治療區、廚房及餐廳隔離。但診所得於治療區設密封貯存設施。
二、貯存事業廢棄物之不同顏色容器，須分開置放。
三、應有良好之排水及沖洗設備。
四、具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施。
五、具防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。
第　十　條　　有害事業廢棄物之貯存設施，除感染性事業廢棄物外，應符合下列規定：
一、應設置專門貯存場所，其地面應堅固，四周採用抗蝕及不透水材料襯墊或構築。
二、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
三、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
四、應於明顯處，設置白底、紅字、黑框之警告標示，並有災害防止設備。
五、設於地下之貯存容器，應有液位檢查、防漏措施及偵漏系統。
六、應依貯存事業廢棄物之種類，配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。
第 三 章　事業廢棄物之清除
第 十一 條　　清除事業廢棄物之車輛、船舶或其他運送工具於清除過程中，應防止事業廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。

第 十二 條　　不具相容性之事業廢棄物不得混合清除。
第 十三 條　　事業自行或委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，應紀錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留所清除事業廢棄物之處置證明。
前項資料應保留三年，以供查核。
第 十四 條　　清除有害事業廢棄物之車輛應符合下列規定：
一、應標示機構名稱、電話號碼及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
二、隨車攜帶對有害事業廢棄物之緊急應變方法說明書及緊急應變處理器材。

清除有害事業廢棄物於運輸途中有任何洩漏情形發生時，清除人應立即採取緊急應變措施並通知相關主管機關，產生有害事業廢棄物之事業與清除機構應負一切清理善後責任。
第 十五 條　　事業自行或委託清除機構清除有害事業廢棄物至該機構以外之貯存或處理場所時，須填具一式六聯之遞送聯單。但屬依本法第三十一條第一項公告應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形之事業或自行向主管機關申請改以網路傳輸方式申報者不在此限。
前項之遞送聯單經清除機構簽收後，第一聯送產生廢棄物所在地之主管機關以供查核，第六聯由事業存查，第二聯至第五聯由清除機構於十日內送交處理機構簽收，清除機構保存第五聯。處理機構於收到廢棄物之翌日起三十日內處理完畢後，應於處理後七日內將第三聯送回事業，第四聯送事業所在地之主管機關以供查核，並自行保存第二聯；其為採固化法、穩定法或其他經中央主管機關公告之處理方法處理有害事業廢棄物之處理機構，應同時檢附最終處置進場證明。
有害事業廢棄物輸出國外處理前之暫時貯存免填第二聯及第三聯，第四聯由清除機構於廢棄物運至貯存場所後簽章填送。
前項清除或處理機構，將有害事業廢棄物轉託他機構清除或處理者，應依前項程序辦理。

處理機構發現事業廢棄物成分、特性、數量與遞送聯單所載不符者，應於發現之翌日起十日內，請求清除機構或事業補正，並向當地主管機關報備。
事業於廢棄物清運後四十五日內未收到第三聯者，應主動追查委託清除之有害事業廢棄物流向，並向當地主管機關報備。
事業自行清除、處理有害事業廢棄物者，其填具一式六聯之遞送聯單，應由執行清除、處理者簽章再經事業簽章後，依第一項規定程序辦理。
第一項及前項之遞送聯單，應保存三年，以供查核。
第 十六 條　　感染性事業廢棄物之清除方法，除清除廢棄物之車輛依第十一條至第十四條之規定外，並應符合下列規定：
一、以不同顏色容器貯存之廢棄物不得混合清除。但以黃色容器貯存之感染性事業廢棄物採焚化法或熔融法處理者，不在此限。
二、於運輸過程，不可壓縮及任意開啟。
三、不可燃感染性事業廢棄物直接清除至最終處置場所前應先經滅菌處理。
四、運輸途中應備有冷藏措施。
第 四 章　事業廢棄物之中間處理
第 十七 條　　下列事業廢棄物除再利用者及中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、污泥：無機性污泥脫水或乾燥至含水率百分之八十五以下；有機性污泥以脫水或熱處理法處理。
二、有害事業廢棄物認定標準所列之含有毒重金屬廢棄物：以固化法、穩定法、電解法、薄膜分離法、熱蒸發或熔煉法處理；含氰化物者，以氧化分解法、焚化法或濕式氧化法處理。但含汞及其化合物者，如乾基每公斤濃度高於（含等於）二百六十毫克，應以熱處理法回收汞，低於二百六十毫克者，得採其他方式中間處理；採熱處理法回收汞後，其溶出試驗結果汞溶出量應低於0.2毫克／公升，採其他方式中間處理者，其溶出試驗結果應低於0.025毫克／公升。

三、廢油：以油水分離、蒸餾或逕採焚化法處理。
四、廢酸或廢鹼：以蒸發、蒸餾、薄膜分離或中和法處理；含氰化物者，應先經氧化前處理，再以中和法處理或濕式氧化法分解之。
五、廢塑膠類、廢橡膠類：經破碎、切斷處理至十五公分以下，或逕採蒸餾法、分類回收法、熱熔法或熱處理法處理。
六、廢溶劑：以萃取法、油水分離法、蒸餾法或逕採熱處理法處理。
七、含農藥、多氯聯苯、戴奧辛之廢棄物：以熱處理法處理。

八、屬有害事業廢棄物之石綿及其製品：經潤濕處理，再以厚  度萬分之七十五公分以上之塑膠袋雙層盛裝後，置於堅固之容器中，或採具有防止飛散措施之固化法處理。

九、含氟氯碳化合物之廢棄物：以回收處理。
十、鋼鐵業集塵灰：以回收處理。
十一、皮革削邊皮、皮粉：以蒸製皮革粉回收處理。
十二、其他經中央主管機關公告之處理方法。
第 十八 條　　感染性事業廢棄物除中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、紅色容器貯存之感染性事業廢棄物：以熱處理法處理。
二、黃色容器貯存之感染性事業廢棄物：以滅菌法處理或以熱處理法處理。
三、廢棄之針頭、針筒：以熱處理法處理或應經滅菌後粉碎處理。

· 以下省略
