鍋 爐 每 月 定 期 檢 查 紀 錄 表          設備編號：            檢查日期：   年   月   日
	設置單位
	
	設備編號
	
	
	

	檢  查  部  分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	鍋

爐

本

體
	1. 爐體(或上下汽水鼓)有無損傷變

形
	
	
	

	
	2.爐筒有無損傷過熱或壓潰膨出
	
	
	

	
	3.煙管或水管有無局部過熱或洩露
	
	
	

	
	4.外殼磚壁保溫有無損傷鬆弛龜裂
	
	
	

	燃

燒

裝

置
	1.燃料油加熱器有無損傷
	
	
	

	
	2.燃料輸送及管有無損傷
	
	
	

	
	3.噴燃器有無損傷及污髒
	
	
	

	
	4.過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	

	
	5.燃燒器及爐璧有無污髒及損傷
	
	
	

	
	6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
	
	
	

	自

動

控

制

裝

置
	1.自動起動停止裝置機能有無異常
	
	
	

	
	2.火焰檢出裝置有無異常
	
	
	

	
	3.燃料切斷裝置有無異常
	
	
	

	
	4.水位調節裝置有無異常
	
	
	

	
	5.壓力調節裝置有無異常
	
	
	

	
	6.電氣配線端子有無異常
	
	
	

	附

屬

裝

置
	1.給水裝置有無損傷及作動狀態
	
	
	

	
	2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫

  狀態
	
	
	

	
	3.壓力錶及水位計是否正常
	
	
	

	
	4.安全閥性能是否正常
	
	
	

	
	5.水處理裝置機能有無異常
	
	
	

	備

註
	檢查結果：正常打V，異常打╳

	檢 查

人 員

設  備

負責人

單 位

主 管




：      
