危險性機械設備之合格證照及操作人員之訓練合格證照之管理計畫表（參考例）
	項次
	危險性機械設備名稱
	編號
	容量（荷重）大小
	啟用時間
	定期檢查日期
	保養廠商
	定期檢查機構
	下次定期檢查日期
	操作人
	訓練證照名稱
	證照號碼

	1
	熱媒鍋爐
	A101
	傳熱面積300M2
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO鍋爐協會
	年\月\日
	XXX


	 乙級鍋爐操作人員
	E101

	2
	蒸氣鍋爐
	A101
	傳熱面積200M2
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO鍋爐協會
	年\月\日
	XXX

XXX

XXX
	 乙級鍋爐操作人員
	E101

E102

E103

	3
	第一種壓力容器
	 B111
	3000公升
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO壓力容器協會
	年\月\日
	XXX

XXX

XXX
	壓力容器操作人員
	E101

E102

E103

	4
	高壓氣體特定設備（液化瓦斯槽）
	C110
	5000公升
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO壓力容器協會
	年\月\日
	XXX


	高壓氣體特定設備操作人員
	R101



	5
	高壓氣體特定設備（液氮槽）
	D110
	4000公升
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO壓力容器協會
	年\月\日
	XXX


	高壓氣體特定設備操作人員
	R102



	6
	固定式起重機
	F111
	5噸
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO起重機協會
	年\月\日
	XXX

OOO
	3噸以上固定式起重機
吊掛人員
	R102

S111

	7
	升降機
	E101
	3噸
	年\月\日
	年\月\日
	OO 機械公司
	OO升降機協會
	年\月\日
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


